Znak sprawy : P-3/2008	Załącznik nr. 5 do SIWZ

Z E S T A W I E N I E

stolarki i ślusarki drzwiowej do wymiany w budynku DK „ŚWIT”

Uwaga  ! Wzory oraz kolorystka drzwi do ustalenia z inwestorem

| Lp. | Wymiary drzwi | Charakterystyka | Ilość |  | Miejsce montażu |  |  |  |  |  |  |  | Ościeżnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Parter korytarz |  |  |  | Piętro korytarz |  |  | kino |  |  |
|  |  |  |  | Lewy |  | Holl środkowy | Prawy | Lewy | Holl środkowy | Prawy | Parter | Piętro |  |
| 1. | 90/205 | Drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, lewe otwierane do pomieszczenia (do pomieszczeń klubowych I drzwi w korytarzu prawym na parterze ) – patrz zdjęcie nr. 1 i 2 Podobne do kolekcji Norman Woodline –INTER DOOR oraz Nova Natura –Porta Drzwi | 17 | 5 |  | - | 2 | 2 | - | 7 | - | 1* | Drewn. |
| 2. | 90/205 | Drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, prawe otwierane do pomieszczenia (do pomieszczeń klubowych) patrz zdjęcie nr.1,2 Podobne do kolekcji Norman Woodline –INTER DOOR oraz Nova Natura –Porta Drzwi | 12 | 3 |  | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | Drewn. |
| 3. | 90/205 | Drewniane, pełne, jednoskrzydłowe , lewe , akustyczne 32 dB ( do sali prób muzycznych nr. 33) | 1 | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | Drewn. |
| 4. | 90/205 | Drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, lewe ,wykładane otwierane na ścianę korytarza (do wc) Podobne do kolekcja Norman Woodline –INTER DOOR oraz Nova Natura –Porta Drzwi Wyposażone w tuleje wentylacyjne. Kolorystyka oraz wzór do ustalenia z inwestorem | 3 | - |  | - | - | - | - | 2 | 1* | - | Drewn. |
| 5. | 90/205 | Drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, prawe, wykładane otwierane na ścianę korytarza (do wc + drugie skrzydło zewnętrze do Sali prób muzycznych) Podobne do kolekcja Norman Woodline –INTER DOOR oraz Nova Natura –Porta Drzwi Wyposażone w tuleje wentylacyjne. Kolorystyka oraz wzór do ustalenia z inwestorem | 5 | 2 |  | - | 2 | - | - | - | 1* | - | Drewn. |
| 6. | 140/205 | Drewniane, dwuskrzydłowe, pełne (z sali w korytarzu na piętrze i wejściowe do prawego korytarza na piętrze) | 2 | - |  | - | - | 1 | - | 1 | - | - | Drewn. |
| 7. | 140/205 | Drzwi drewniane dwuskrzydłowe , ppoż. EI30 kierunek otwierania na klatkę schodową (drzwi ewakuacyjne z korytarza prawego na piętrze na klatkę schodową) | 1 | - |  | - | - | - | 1 | - | - | - | Metal. ppoż. |
| 8. | 140/255 | Drzwi drewniane dwuskrzydłowe z naświetlem , ppoż. EI30 , kierunek otwierania na holl (drzwi ewakuacyjne z korytarza lewego na parterze na holl) | 1 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | Metal. Ppoż. |
| 9. | 90/205 | Drzwi drewniane jednoskrzydłowe , ppoż. EI30 , kierunek otwierania na klatkę schodową (drzwi ewakuacyjne z korytarza prawego na parterze na klatkę schodową) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drewn. |
| 10. | 100/215 | Zewnętrzne, drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, prawe z zamkiem antypanicznym ((wyjście z kina) Kolorystyka oraz wzór do ustalenia z inwestorem | 2 | - |  | - | - | - | - | - | 2 | - | Drewn. |
| 11. | 100/215 | Zewnętrzne, drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, lewe z zamkiem antypanicznym (wyjście z kina) Kolorystyka oraz wzór do ustalenia z inwestorem | 3 | - |  | - | - | - | - | - | 2 | 1 | Drewn. |
| 12. | 180/230 | Aluminiowe, rozsuwane, dwuskrzydłowe, oszklone, sterowanie otwierania fotokomórką (wejściowe z przedsionka do hollu) | 1 | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | 60/230 | Witryna aluminiowa, szklona (pomiędzy przedsionkiem a hollem) | 2 | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 14. | 90/205 | Metalowe, jednoskrzydłowe, techniczne, lewe akustyczne 32 dB z bulajem , z samozamykaczem ( do pomieszczeń siłowni)podobne do Enduro – Porta drzwi z bulajem) | 2 | - |  | - | 2 | - | - | - | - | - | Metal. |
| 15. | 120/205 | Drzwi jednoskrzydłowe , metalowe, pełne, lewe ( do kotłowni) | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | Metal. |
| 16. | 90/205 | Drewniane, pełne jednoskrzydłowe, akustyczne 32 dB, ppoż. 30 min (do kabiny projekcyjnej ) | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 | Metal. ppoż |
| 17. | 90/255 | Drewniane, lewe, jednoskrzydłowe, z okienkiem i z naświetlem (do pomieszczenie klubowego w korytarzu prawym) | 1 | - |  | - | 1 | - | - | - | - | - | Drew. |
| 18. | 150/205 | Drewniane, pełne, dwuskrzydłowe, akustyczne 32 dB, ppoż 30 min, z zamkiem antypanicznym (drzwi wejściowe do kina) Kolorystyka oraz wzór do ustalenia z inwestorem | 3 | - |  | - | - | - | - | - | 2 | 1 | Metal. ppoż |
| 19. | 130/200 | Metalowe, pełne, dwuskrzydłowe (drzwi do pomieszczeń technicznych na zapleczu kina na parterze i piętrze) | 2 | - |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Metal. |

RAZEM :                    61 szt.  drzwi i witryn

UWAGA:

-    *       Skrzydła drzwiowe do pomieszczeń wc na zapleczu kina , otwierane na zewnątrz pomieszczeń ale nie wykładane .

-  **      Skrzydła drzwiowe do pomieszczeń na zapleczu kina otwierane na zewnątrz pomieszczeń .

-         Przed przystąpieniem do zamówienia i montażu drzwi , należy sprawdzić wymiary otworów na drzwi  w naturze ( po robotach

rozbiórkowych i wyburzeniowych ).

Załącznik :

1. Zdjęcie  drzwi nr 1 i nr.2

Zestawienie sporządził :